临时环境信息依法披露报告

企业名称（盖章）：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院

统一社会信用代码：122300004140045380

报告时间：2022年08月29日

- 填报注意事项

1.报告中使用的语言、文字应简明、扼要，以易于公众理解的语言进行表述，同时突出说明事件相关有效信息，其他与本事件无关的信息不需填报。

2. 文字表述应当真实、准确、客观，不得作出误导性判断，不得含有夸大、欺诈、误导或内容不准确、不客观的词句。

3. 使用的术语，以及排放量、毒性等较为重要数据选择的监测、核算等相关方法，应当符合生态环境保护相关领域的法律法规、规范标准等方面规定和行业规范、行业惯例等方面约定。如无相关可参考的环保或行业规范的，应当说明具体选取的方法和选取理由。

4. 使用的数字应当采用阿拉伯数字，重量单位、体积单位、浓度单位、强度单位、毒性单位、货币金额除特别说明外，应使用符合国内标准和计量习惯的单位。

5. 生态环境行政许可批复、行政处罚决定书、司法判决书等法律文书与重要文件，可以图片形式上传。

6. 正文中，需填报较多内容的，可以附件形式补充说明。

7. 报告中涉及的图片、照片等应当能够全面、准确、有效地描述被说明对象的相关情况，并保证清晰、完整；所附照片、图片原则上每张不超过2M。

- 企业负责人声明

曲国蕃保证本临时报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

企业负责人曲国蕃（签字/签章）

（企业/单位盖章）  2022年8 月29 日

- 环保工作负责人声明

张明岩保证本临时报告中环保信息及数据的真实、准确、完整。

主管环保工作负责人或环保机构负责人 张明岩（签字/签章）

2022年8 月29 日

1. 企业基本情况

| 企业名称 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 |
| --- | --- |
| 法定代表人 | 曲国蕃 |
| 统一社会信用代码 | 122300004140045380 |
| 排污许可证编号 | 122300004140045380001Q |
| 注册地址 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区哈平路150号 |
| 生产地址 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区哈平路150号 |
| 行业类别 | 专科医院 |
| 企业联系人 | 张明岩 |
| 联系方式 | 13384516971 |
| 企业性质 | þ国有企业 民营企业 外资企业 集体企业 上市公司 发债企业 |
| 是否属于重点排污单位 | 是 否 |
| 是否属于实施强制性清洁生产审核企业 | 是 否 |

注：企业性质栏可多选。

- 2. 具体事项

- 2.1 生态环境行政许可

一、关于哈尔滨医科大学附属第三医院新增伽玛射线头部立体定向放射外科治疗系统建设项目环境影响报告表的批复。

二、批复机关为：黑龙江省生态环境厅。

三、批复文件文号为：黑环审〔2021〕3号

四、批复时间为2021年3月17日

五、批复原文内容。
哈尔滨医科大学附属第三医院：

你单位《关于申请审批哈尔滨医科大学附属第三医院新增伽玛射线头部立体定向放射外科洽疗系统建设项目环境影响评价文件的函》及附送的《哈尔滨医科大学附属第三医院新増伽玛射线头部立体定向放射外科治疗系统建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。依据省生态环境技术保障中心《关于哈尔滨医科大学附属笫三医院新增伽玛射线头部立体定向放射外科治疗系统建设项目环境影响报告表的技术评估报告》(评估202102)经研究，批复如下：

一、该项目位于哈尔滨市南岗区哈平路150号哈尔滨医科大学附属笫三医院。拟将该医院放疗楼一层的原加速器室改造建设一个伽玛刀机房，新增伽玛射线头部立体定向放射外科洽疗系统(以下简称伽玛刀)1套，应用Co-60放射源，初装最大总活度为244×1014Bq(1.27×1012Bq×192枚)，按Ⅰ类放射源管理。用于肿瘤患者的治疗。

该项目建设在全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施的前提下，可以满足国家生态环境保护相关法规和标准要求。我厅原则同意该环境影响报告表。

二、你单位应认真落实《报告表》所提出的辐射污染防治措施，确保工作人员和公众的年受照有效剂量低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB18871-2002)中相应的剂量限值要求。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按照有关规定进行环境保护竣工验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者辐射防护措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，环境影响报告表应当重新审核。

五、哈尔滨市生态环境局负责该项目生态环境保护事中事后监管。

六、你单位应在接到本批复后20日内，将批准后的《报告表》送至哈尔滨市生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

二、关于哈尔滨医科大学附属肿瘤医院新增后装机项日环境影响报告表的批复。

二、批复机关为：黑龙江省生态环境厅。

三、批复文件文号为：黑环审〔2022〕24号

四、批复时间为2022年7月18日

五、批复原文内容。
哈尔滨医科大学附属肿瘤医院：

你单位《关于申请审批哈尔滨医科大学附属肿瘤医院新增后

装机项目环境影响评价文件的函》及附送的《哈尔滨医科大学附

属肿瘤医院新增后装机项目环境影响报告表》（以下简称《报告

表》)收悉。依据省生态环境技术保障中心《关于哈尔滨医科大学附属肿瘤医院新增后装机项目环境影响报告表的技术评估报告》(评估202224)，经研究，批复如下：

一、该项目位于哈尔滨市南岗区哈平路150号哈尔滨医科大

学附属肿瘤医院。拟将该医院外科楼一层已完成退役并通过验收的原PET/CT中心回旋加速器工作场所配套房间（冷却系统设备室)改建为2个后装机机房（后装机1室和后装机2室），分别安装1台后装机，其中后装机1室安装的是原放疗楼负一层后装机，后装机2室安装的是新购置的后装机。两台后装机共配套使用两枚Ir-192放射源，初始活度均为3.7×1011Bq，用于肿瘤患者的治疗。本项目总投资3500万元，其中环保投资300万元。

该项目建设在全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护

措施的前提下，可以满足国家生态环境保护相关法规和标准要求。我厅原则同意该环境影响报告表。

二、你单位应认真落实《报告表》所提出的辐射污染防治措

施，确保工作人员和公众的年受照有效剂量低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准(GB18871-2002)中相应的剂量限值要求。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设

计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目

建成后，你单位应按照有关规定进行环境保护竣工验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或

者辐射防护措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影

响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年

方决定开工建设的，环境影响报告表应当重新审核。

五、哈尔滨市生态环境局负责该项目生态环境保护事中事后

监管。

六、你单位应在接到本批复后20日内，将批准后的《报告表》送至哈尔滨市生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。